现代光学设计

——物镜设计、优化

姓名：

班级：

学号：

物镜设计要求：

1.像面尺寸：0.7英寸；

2.解析度：1024×768；

3.视场角：±15º；

4. F/#＝3.2；

5. MTF要求：轴上点MTF值在0.4以上，轴外0.707视场的MTF值				在0.3以上；

6. 后工作距大于28mm；

7. 畸变＜5%；

8. 各视场主光线入射角度小于±10º（越小越好）；

9. 在保证工艺性的要求下，镜片越少越好。

一、根据设计要求得到具体参数指标

- 像面尺寸：0.7英寸；

即视场平面的对角线大小为0.7×25.4mm=17.78mm

- 解析度：1024×768；

则对角线像素数为10242+7682=1280

所以每像素对应得尺寸为17.78÷1280=0.01389062mm

每毫米像素数为：1÷0.01389062=72

故每毫米可分辨的黑白刻线数为72÷2=36

3. 视场角：±15º；

根据视场角和像面尺寸，可以得知物镜总焦距

f=17.78/2/tan15mm=33.178mm

4. F/#＝3.2；

5. MTF要求：轴上点MTF值在0.4以上，轴外0.707视场的MTF值				在0.3以上；

根据以上计算，要求MTF在36刻线/mm处的取值：0视场在0.4	以上，0.707×15=10.6视场在0.3以上

- 后工作距大于28mm；

即最后一个面距离像面应该大于28mm

7. 畸变＜5%；

8. 各视场主光线入射角度小于±10º（越小越好）；

9. 在保证工艺性的要求下，镜片越少越好。

二、输入原始镜片参数并初步比较

根据专利镜头参数输入数据，调整F数位3.2，视场角取0°、10.6°、15°三个视场，并缩放镜头调整焦距为33.178mm，初步发现后工作距大于28mm的只有三个镜头，而镜片数大致都为7到8个，统计如下：

| 要求 | 后工作距＞28mm | 镜片数 |
| --- | --- | --- |
| Q92 | 36 | 7 |
| 31 | 47 | 7 |
| 7 | 23 | 8 |
| 8 | 24 | 7 |
| 9 | 23 | 7 |
| 10 | 24 | 7 |
| 11 | 25 | 7 |
| 12 | 25 | 7 |
| 34 | 17 | 6 |
| 72 | 48 | 8 |

三、进一步筛选

初步对比三个物镜组的成像如下：

编号后三位031的成像：

编号后三位Q92的成像：

编号后三位072的成像：

可见Q92的像差明显太大，初步舍弃

对于031和072，成像质量都不错，但031更好些，并且镜片数也少一个，所以下面就按照031的原始结构进行优化设计。

四、优化设计过程

经过反复的优化、修改，得到较好结果。

一、进行优化的参数如下：

二、进行自动优化，进一步自动对焦后，得到透镜数据：

三、光路图如下所示：

可见，各透镜尺寸基本符合制造工艺，适合实际加工。并且可以看出，在各条主光线上，发散角都很小，不超过±10º，满足要求。孔径光栏位置如图所示。

- 像质评价

因为主要是成像，所以设计物镜中，主要的像质评价采用Mtf传递函数，下面为该设计的传递函数：

如图所示，传递函数在36刻线/mm以下范围均大于0.7，满足设计要求，成像效果较好。

下面分别是Ray图（主要反映像差）和Opd（反映波相差）：

可见像差很小，基本满足要求。

下面是纵向像差，也比较小：

下面是RMS图：

可以看到光斑很小，可以满足成像要求。

下面是方格失真情况，满足要求：

- 进一步改进

因为对于这种要求不高的物镜，通过五、六个面的调节已经可以较好满足要求，所以在此设计基础上，通过减少一个镜片的方法，进行优化后的效果尚可。

透镜数据如下：

光路结构如下：

Mtf函数：

像质：

可见Mtf和像差均有所增大，但基本符合设计要求。

下面是横向像差和方格失真：

下面是光斑的Rms半径，有所增大：

可见，在牺牲像质的情况下撤销一组镜片，也能较好保证成像质量，实际操作中要综合考虑，做出最佳选择。

五、设计小结

从本次设计中，可以看到设计一般步骤。首先在基本的成像物镜中选择基本结构，然后根据成像质量等要求进行改进优化，之后进行一定的玻璃样板比对和容差校正，就可以基本完成设计。

在整个过程中，最重要的在于优化过程。因为涉及的变量较多，并且对像质要求较高，所以评价函数的合理编写十分重要，各项的比重分配也应力求合理。最终的设计结果虽然较好，但是镜片数过多，所以考虑减少透镜数，进行优化后像质变差，但尚可满足要求，在实际中应该平衡镜片数和像质的选择。

另外，根据上课需要，一直采用的是Zemax软件，建议老师在前面讲解像差的同时，结合实际的Zemax设计实例，进行比对分析。时间安排可以一节理论一节实践，并且可以在八周时间内将Zemax有关教程上的例子都示范操作一遍，这样照猫画虎之后，可以大大增进对软件的熟练性，最终的大作业设计自然就轻车熟路。

最后，感谢老师的辛勤指导，使我从中受益匪浅。